## #1炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 10HSJ10AA102AO | 氨气主管道流量调节阀控制 | 10CGB02 | C1S3M10 | 6 | RTB10 | 11 | 12
2 | 10LAB70AA101AO | 给水副调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 1 | RTB19 | 1 | 2
3 | 10HAD10AA101AO | 锅炉连续排污调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 2 | RTB19 | 3 | 4
4 | 10LAE70AA101AO | 一级减温器1减温水水调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 3 | RTB19 | 5 | 6
5 | 10LAE70AA102AO | 一级减温器2减温水水调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 4 | RTB19 | 7 | 8
6 | 10HLB30AA101AO | 1#一次风机进口调节风门控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 5 | RTB19 | 9 | 10
7 | 10HLB10AA101AO | 1#送风机进口调节风门控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 6 | RTB19 | 11 | 12
8 | 10HNC10AA101AO | 1#引风机进口调节风门控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 7 | RTB19 | 13 | 14
9 | 10HSF10AA102AO | #1脱销伴热蒸汽调门控制 | 10CGB02 | C1S4M09 | 8 | RTB19 | 15 | 16
10 | 10LAB70AA102AO | 给水主调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M10 | 1 | RTB20 | 1 | 2
11 | 10HAD10AA102AO | 锅炉连续排污调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M10 | 2 | RTB20 | 3 | 4
12 | 10LAE70AA103AO | 二级减温器1减温水水调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M10 | 3 | RTB20 | 5 | 6
13 | 10LAE70AA104AO | 二级减温器2减温水水调节阀控制 | 10CGB02 | C1S4M10 | 4 | RTB20 | 7 | 8
14 | 10HLB40AA101AO | 2#一次风机进口调节风门控制 | 10CGB02 | C1S4M10 | 5 | RTB20 | 9 | 10
15 | 10HLB20AA101AO | 2#送风机进口调节风门控制 | 10CGB02 | C1S4M10 | 6 | RTB20 | 11 | 12
16 | 10HNC20AA101AO | 2#引风机进口调节风门控制 | 10CGB02 | C1S4M10 | 7 | RTB20 | 13 | 14
17 | 10HFW10AA101AO | 1#密封风机进口调节风门控制 | 10CGB03 | C1S5M07 | 1 | RTB07 | 1 | 2
18 | 10HFE51AA101AO | 磨煤机A一次热风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S5M07 | 2 | RTB07 | 3 | 4
19 | 10HFE53AA101AO | 磨煤机C一次热风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S5M07 | 3 | RTB07 | 5 | 6
20 | 10HFE61AA101AO | 磨煤机A一次冷风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S5M07 | 4 | RTB07 | 7 | 8
21 | 10HFE63AA101AO | 磨煤机C一次冷风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S5M07 | 5 | RTB07 | 9 | 10
22 | 10HLB30AN001AO | 1#一次风机转速给定（变频） | 10CGB03 | C1S5M07 | 6 | RTB07 | 11 | 12
23 | 10HLB10AN001AO | 1#送风机转速给定（变频） | 10CGB03 | C1S5M07 | 7 | RTB07 | 13 | 14
24 | 10HNC10AN001AO | 1#引风机转速给定（变频） | 10CGB03 | C1S5M08 | 1 | RTB08 | 1 | 2
25 | 10HFY10FA101 | 给煤机A给煤率指令 | 10CGB03 | C1S5M08 | 2 | RTB08 | 3 | 4
26 | 10HFY30FA101 | 给煤机C给煤率指令 | 10CGB03 | C1S5M08 | 3 | RTB08 | 5 | 6
27 | 10HFV11AA101A0 | 磨煤机A液压油比例溢流阀阀位指令 | 10CGB03 | C1S5M08 | 4 | RTB08 | 7 | 8
28 | 10HFV31AA101A0 | 磨煤机C液压油比例溢流阀阀位指令 | 10CGB03 | C1S5M08 | 5 | RTB08 | 9 | 10
29 | 10HFW20AA101AO | 2#密封风机进口调节风门控制 | 10CGB03 | C1S6M07 | 1 | RTB15 | 1 | 2
30 | 10HFE52AA101AO | 磨煤机B一次热风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S6M07 | 2 | RTB15 | 3 | 4
31 | 10HFE54AA101AO | 磨煤机D一次热风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S6M07 | 3 | RTB15 | 5 | 6
32 | 10HFE62AA101AO | 磨煤机B一次冷风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S6M07 | 4 | RTB15 | 7 | 8
33 | 10HFE64AA101AO | 磨煤机D一次冷风调节风门控制 | 10CGB03 | C1S6M07 | 5 | RTB15 | 9 | 10
34 | 10HLB40AN001AO | 2#一次风机转速给定（变频） | 10CGB03 | C1S6M07 | 6 | RTB15 | 11 | 12
35 | 10HLB20AN001AO | 2#送风机转速给定（变频） | 10CGB03 | C1S6M07 | 7 | RTB15 | 13 | 14
36 | 10HNC20AN001AO | 2#引风机转速给定 | 10CGB03 | C1S6M08 | 1 | RTB16 | 1 | 2
37 | 10HFY20FA101 | 给煤机B给煤率指令 | 10CGB03 | C1S6M08 | 2 | RTB16 | 3 | 4
38 | 10HFY40FA101 | 给煤机D给煤率指令 | 10CGB03 | C1S6M08 | 3 | RTB16 | 5 | 6
39 | 10HFV21AA101A0 | 磨煤机B液压油比例溢流阀阀位指令 | 10CGB03 | C1S6M08 | 4 | RTB16 | 7 | 8
40 | 10HFV41AA101A0 | 磨煤机D液压油比例溢流阀阀位指令 | 10CGB03 | C1S6M08 | 5 | RTB16 | 9 | 10
41 | 10ERB20AA101AO | 锅炉燃油回油主管调节阀控制 | 10CGB03 | C1S6M08 | 6 | RTB16 | 11 | 12
42 | FV-1002AO | 1#炉燃气流量调节阀调节 | 燃气掺烧 | C4S7M04CH1 | 1 | RTB04 | 1 | 2

## #2炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 20HSJ10AA102AO | 氨气主管道流量调节阀控制 | 20CGB02 | C5S3M10 | 6 | RTB10 | 11 | 12
2 | 20LAB70AA101AO | 给水副调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M09 | 1 | RTB19 | 1 | 2
3 | 20HAD10AA101AO | 锅炉连续排污调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M09 | 2 | RTB19 | 3 | 4
4 | 20HSF10AA102AO.SP | #2脱硝伴热蒸汽调门控制 | 20CGB02 | C5S4M09 | 3 | RTB19 | 5 | 6
5 | 20LAE70AA102AO | 一级减温器2减温水水调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M09 | 4 | RTB19 | 7 | 8
6 | 20HLB30AA101AO | 1#一次风机进口调节风门控制 | 20CGB02 | C5S4M09 | 5 | RTB19 | 9 | 10
7 | 20HLB10AA101AO | 1#送风机进口调节风门控制 | 20CGB02 | C5S4M09 | 6 | RTB19 | 11 | 12
8 | 20HNC10AA101AO | 1#引风机进口调节风门控制 | 20CGB02 | C5S4M09 | 7 | RTB19 | 13 | 14
9 | 20LAB70AA102AO | 给水主调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 1 | RTB20 | 1 | 2
10 | 20HAD10AA102AO | 锅炉连续排污调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 2 | RTB20 | 3 | 4
11 | 20LAE70AA103AO | 二级减温器1减温水水调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 3 | RTB20 | 5 | 6
12 | 20LAE70AA104AO | 二级减温器2减温水水调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 4 | RTB20 | 7 | 8
13 | 20HLB40AA101AO | 2#一次风机进口调节风门控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 5 | RTB20 | 9 | 10
14 | 20HLB20AA101AO | 2#送风机进口调节风门控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 6 | RTB20 | 11 | 12
15 | 20HNC20AA101AO | 2#引风机进口调节风门控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 7 | RTB20 | 13 | 14
16 | 20LAE70AA101AO | 一级减温器1减温水水调节阀控制 | 20CGB02 | C5S4M10 | 8 | RTB20 | 15 | 16
17 | 20HFW10AA101AO | 1#密封风机进口调节风门控制 | 20CGB03 | C5S5M07 | 1 | RTB07 | 1 | 2
18 | 20HFE51AA101AO | 磨煤机A一次热风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S5M07 | 2 | RTB07 | 3 | 4
19 | 20HFE53AA101AO | 磨煤机C一次热风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S5M07 | 3 | RTB07 | 5 | 6
20 | 20HFE61AA101AO | 磨煤机A一次冷风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S5M07 | 4 | RTB07 | 7 | 8
21 | 20HFE63AA101AO | 磨煤机C一次冷风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S5M07 | 5 | RTB07 | 9 | 10
22 | 20HLB30AN001AO | 1#一次风机转速给定 | 20CGB03 | C5S5M07 | 6 | RTB07 | 11 | 12
23 | 20HLB10AN001AO | 1#送风机转速给定 | 20CGB03 | C5S5M07 | 7 | RTB07 | 13 | 14
24 | 20HNC10AN001AO | 1#引风机转速给定 | 20CGB03 | C5S5M08 | 1 | RTB08 | 1 | 2
25 | 20HFY10FA101 | 给煤机A给煤率指令 | 20CGB03 | C5S5M08 | 2 | RTB08 | 3 | 4
26 | 20HFY30FA101 | 给煤机C给煤率指令 | 20CGB03 | C5S5M08 | 3 | RTB08 | 5 | 6
27 | 20HFV11AA101A0 | 磨煤机A液压油比例溢流阀阀位指令 | 20CGB03 | C5S5M08 | 4 | RTB08 | 7 | 8
28 | 20HFV31AA101A0 | 磨煤机C液压油比例溢流阀阀位指令 | 20CGB03 | C5S5M08 | 5 | RTB08 | 9 | 10
29 | 20HFW20AA101AO | 2#密封风机进口调节风门控制 | 20CGB03 | C5S6M07 | 1 | RTB15 | 1 | 2
30 | 20HFE52AA101AO | 磨煤机B一次热风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S6M07 | 2 | RTB15 | 3 | 4
31 | 20HFE54AA101AO | 磨煤机D一次热风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S6M07 | 3 | RTB15 | 5 | 6
32 | 20HFE62AA101AO | 磨煤机B一次冷风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S6M07 | 4 | RTB15 | 7 | 8
33 | 20HFE64AA101AO | 磨煤机D一次冷风调节风门控制 | 20CGB03 | C5S6M07 | 5 | RTB15 | 9 | 10
34 | 20HLB40AN001AO | 2#一次风机转速给定 | 20CGB03 | C5S6M07 | 6 | RTB15 | 11 | 12
35 | 20HLB20AN001AO | 2#送风机转速给定 | 20CGB03 | C5S6M07 | 7 | RTB15 | 13 | 14
36 | 20HNC20AN001AO | 2#引风机转速给定 | 20CGB03 | C5S6M08 | 1 | RTB16 | 1 | 2
37 | 20HFY20FA101 | 给煤机B给煤率指令 | 20CGB03 | C5S6M08 | 2 | RTB16 | 3 | 4
38 | 20HFY40FA101 | 给煤机D给煤率指令 | 20CGB03 | C5S6M08 | 3 | RTB16 | 5 | 6
39 | 20HFV21AA101A0 | 磨煤机B液压油比例溢流阀阀位指令 | 20CGB03 | C5S6M08 | 4 | RTB16 | 7 | 8
40 | 20HFV41AA101A0 | 磨煤机D液压油比例溢流阀阀位指令 | 20CGB03 | C5S6M08 | 5 | RTB16 | 9 | 10
41 | 20ERB20AA101AO | 锅炉燃油回油主管调节阀控制 | 20CGB03 | C5S6M08 | 6 | RTB16 | 11 | 12
42 | 20EKG10AA101 | 2#炉燃气流量调节阀 | 燃气掺烧 | C8S7M03 | 1 | RA003 | 1 | 2

## #3炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 30HSJ10AA102AO | 氨气主管道流量调节阀控制 | 30CGB02 | C9S3M10 | 6 | RTB10 | 11 | 12
2 | 30HSF10AA102AO | #3脱销伴热蒸汽调门控制 | 30CGB02 | C9S3M10 | 7 | RTB10 | 13 | 14
3 | 30LAB70AA101AO | 给水副调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M09 | 1 | RTB19 | 1 | 2
4 | 30HAD10AA101AO | 锅炉连续排污调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M09 | 2 | RTB19 | 3 | 4
5 | 30LAE70AA101AO | 一级减温器1减温水水调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M09 | 3 | RTB19 | 5 | 6
6 | 30LAE70AA102AO | 一级减温器2减温水水调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M09 | 4 | RTB19 | 7 | 8
7 | 30HLB30AA101AO | 1#一次风机进口调节风门控制 | 30CGB02 | C9S4M09 | 5 | RTB19 | 9 | 10
8 | 30HLB10AA101AO | 1#送风机进口调节风门控制 | 30CGB02 | C9S4M09 | 6 | RTB19 | 11 | 12
9 | 30HNC10AA101AO | 1#引风机进口调节风门控制 | 30CGB02 | C9S4M09 | 7 | RTB19 | 13 | 14
10 | 30LAB70AA102AO | 给水主调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M10 | 1 | RTB20 | 1 | 2
11 | 30HAD10AA102AO | 锅炉连续排污调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M10 | 2 | RTB20 | 3 | 4
12 | 30LAE70AA103AO | 二级减温器1减温水水调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M10 | 3 | RTB20 | 5 | 6
13 | 30LAE70AA104AO | 二级减温器2减温水水调节阀控制 | 30CGB02 | C9S4M10 | 4 | RTB20 | 7 | 8
14 | 30HLB40AA101AO | 2#一次风机进口调节风门控制 | 30CGB02 | C9S4M10 | 5 | RTB20 | 9 | 10
15 | 30HLB20AA101AO | 2#送风机进口调节风门控制 | 30CGB02 | C9S4M10 | 6 | RTB20 | 11 | 12
16 | 30HNC20AA101AO | 2#引风机进口调节风门控制 | 30CGB02 | C9S4M10 | 7 | RTB20 | 13 | 14
17 | 30HFW10AA101AO | 1#密封风机进口调节风门控制 | 30CGB03 | C9S5M07 | 1 | RTB07 | 1 | 2
18 | 30HFE51AA101AO | 磨煤机A一次热风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S5M07 | 2 | RTB07 | 3 | 4
19 | 30HFE53AA101AO | 磨煤机C一次热风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S5M07 | 3 | RTB07 | 5 | 6
20 | 30HFE61AA101AO | 磨煤机A一次冷风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S5M07 | 4 | RTB07 | 7 | 8
21 | 30HFE63AA101AO | 磨煤机C一次冷风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S5M07 | 5 | RTB07 | 9 | 10
22 | 30HLB30AN001AO | 1#一次风机转速给定 | 30CGB03 | C9S5M07 | 6 | RTB07 | 11 | 12
23 | 30HLB10AN001AO | 1#送风机转速给定 | 30CGB03 | C9S5M07 | 7 | RTB07 | 13 | 14
24 | 30HNC10AN001AO | 1#引风机转速给定 | 30CGB03 | C9S5M08 | 1 | RTB08 | 1 | 2
25 | 30HFY10FA101 | 给煤机A给煤率指令 | 30CGB03 | C9S5M08 | 2 | RTB08 | 3 | 4
26 | 30HFY30FA101 | 给煤机C给煤率指令 | 30CGB03 | C9S5M08 | 3 | RTB08 | 5 | 6
27 | 30HFV11AA101A0 | 磨煤机A液压油比例溢流阀阀位指令 | 30CGB03 | C9S5M08 | 4 | RTB08 | 7 | 8
28 | 30HFV31AA101A0 | 磨煤机C液压油比例溢流阀阀位指令 | 30CGB03 | C9S5M08 | 5 | RTB08 | 9 | 10
29 | 30HFW20AA101AO | 2#密封风机进口调节风门控制 | 30CGB03 | C9S6M07 | 1 | RTB15 | 1 | 2
30 | 30HFE52AA101AO | 磨煤机B一次热风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S6M07 | 2 | RTB15 | 3 | 4
31 | 30HFE54AA101AO | 磨煤机D一次热风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S6M07 | 3 | RTB15 | 5 | 6
32 | 30HFE62AA101AO | 磨煤机B一次冷风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S6M07 | 4 | RTB15 | 7 | 8
33 | 30HFE64AA101AO | 磨煤机D一次冷风调节风门控制 | 30CGB03 | C9S6M07 | 5 | RTB15 | 9 | 10
34 | 30HLB40AN001AO | 2#一次风机转速给定 | 30CGB03 | C9S6M07 | 6 | RTB15 | 11 | 12
35 | 30HLB20AN001AO | 2#送风机转速给定 | 30CGB03 | C9S6M07 | 7 | RTB15 | 13 | 14
36 | 30HNC20AN001AO | 2#引风机转速给定 | 30CGB03 | C9S6M08 | 1 | RTB16 | 1 | 2
37 | 30HFY20FA101 | 给煤机B给煤率指令 | 30CGB03 | C9S6M08 | 2 | RTB16 | 3 | 4
38 | 30HFY40FA101 | 给煤机D给煤率指令 | 30CGB03 | C9S6M08 | 3 | RTB16 | 5 | 6
39 | 30HFV21AA101A0 | 磨煤机B液压油比例溢流阀阀位指令 | 30CGB03 | C9S6M08 | 4 | RTB16 | 7 | 8
40 | 30HFV41AA101A0 | 磨煤机D液压油比例溢流阀阀位指令 | 30CGB03 | C9S6M08 | 5 | RTB16 | 9 | 10
41 | 30ERB20AA101AO | 锅炉燃油回油主管调节阀控制 | 30CGB03 | C9S6M08 | 6 | RTB16 | 11 | 12
42 | 30EKG10AA101SP | 燃气调节阀 |  | C12S7M03 | 1 | RTB03 | 1 | 2

## #4炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 40HSJ20AA101AO | 氨气稀释器加氨流量调节阀 | 40CGB02 | C13S3M10 | 6 | RTB10 | 11 | 12
2 | 40HSF10AA102AO | SCR加氨流量调节阀 | 40CGB02 | C13S3M10 | 7 | RTB10 | 13 | 14
3 | 40LAB70AA101AO | 给水副调节阀 | 40CGB02 | C13S4M09 | 1 | RTB19 | 1 | 2
4 | 40HAD10AA101AO | 锅炉连续排污调节阀 | 40CGB02 | C13S4M09 | 2 | RTB19 | 3 | 4
5 | 40LAE70AA101AO | 一级减温器1减温水水调节阀 | 40CGB02 | C13S4M09 | 3 | RTB19 | 5 | 6
6 | 40LAE70AA102AO | 一级减温器2减温水水调节阀 | 40CGB02 | C13S4M09 | 4 | RTB19 | 7 | 8
7 | 40HLB30AA101AO | 1#一次风机进口调节风门 | 40CGB02 | C13S4M09 | 5 | RTB19 | 9 | 10
8 | 40HLB10AA101AO | 1#送风机进口调节风门 | 40CGB02 | C13S4M09 | 6 | RTB19 | 11 | 12
9 | 40HNC10AA101AO | 1#引风机进口调节风门 | 40CGB02 | C13S4M09 | 7 | RTB19 | 13 | 14
10 | 40LAB70AA102AO | 给水主调节阀 | 40CGB02 | C13S4M10 | 1 | RTB20 | 1 | 2
11 | 40HAD10AA102AO | 锅炉连续排污调节阀 | 40CGB02 | C13S4M10 | 2 | RTB20 | 3 | 4
12 | 40LAE70AA103AO | 二级减温器1减温水水调节阀 | 40CGB02 | C13S4M10 | 3 | RTB20 | 5 | 6
13 | 40LAE70AA104AO | 二级减温器2减温水水调节阀 | 40CGB02 | C13S4M10 | 4 | RTB20 | 7 | 8
14 | 40HLB40AA101AO | 2#一次风机进口调节风门 | 40CGB02 | C13S4M10 | 5 | RTB20 | 9 | 10
15 | 40HLB20AA101AO | 2#送风机进口调节风门 | 40CGB02 | C13S4M10 | 6 | RTB20 | 11 | 12
16 | 40HNC20AA101AO | 2#引风机进口调节风门 | 40CGB02 | C13S4M10 | 7 | RTB20 | 13 | 14
17 | 40HFW10AA101AO | 1#密封风机进口调节风门 | 40CGB03 | C13S5M07 | 1 | RTB07 | 1 | 2
18 | 40HFE51AA101AO | 磨煤机A一次热风调节风门 | 40CGB03 | C13S5M07 | 2 | RTB07 | 3 | 4
19 | 40HFE53AA101AO | 磨煤机C一次热风调节风门 | 40CGB03 | C13S5M07 | 3 | RTB07 | 5 | 6
20 | 40HFE61AA101AO | 磨煤机A一次冷风调节风门 | 40CGB03 | C13S5M07 | 4 | RTB07 | 7 | 8
21 | 40HFE63AA101AO | 磨煤机C一次冷风调节风门 | 40CGB03 | C13S5M07 | 5 | RTB07 | 9 | 10
22 | 40HLB30AN001AO | 1#一次风机转速给定 | 40CGB03 | C13S5M07 | 6 | RTB07 | 11 | 12
23 | 40HLB10AN001AO | 1#送风机转速给定 | 40CGB03 | C13S5M07 | 7 | RTB07 | 13 | 14
24 | 40HNC10AN001AO | 1#引风机转速给定 | 40CGB03 | C13S5M08 | 1 | RTB08 | 1 | 2
25 | 40HFY10FA101AO | 给煤机A给煤率指令 | 40CGB03 | C13S5M08 | 2 | RTB08 | 3 | 4
26 | 40HFY30FA101AO | 给煤机C给煤率指令 | 40CGB03 | C13S5M08 | 3 | RTB08 | 5 | 6
27 | 40HFV11AA101A0 | 磨煤机A液压油比例溢流阀阀位指令 | 40CGB03 | C13S5M08 | 4 | RTB08 | 7 | 8
28 | 40HFV31AA101A0 | 磨煤机C液压油比例溢流阀阀位指令 | 40CGB03 | C13S5M08 | 5 | RTB08 | 9 | 10
29 | 40HFW20AA101AO | 2#密封风机进口调节风门 | 40CGB03 | C13S6M07 | 1 | RTB15 | 1 | 2
30 | 40HFE52AA101AO | 磨煤机B一次热风调节风门 | 40CGB03 | C13S6M07 | 2 | RTB15 | 3 | 4
31 | 40HFE54AA101AO | 磨煤机D一次热风调节风门 | 40CGB03 | C13S6M07 | 3 | RTB15 | 5 | 6
32 | 40HFE62AA101AO | 磨煤机B一次冷风调节风门 | 40CGB03 | C13S6M07 | 4 | RTB15 | 7 | 8
33 | 40HFE64AA101AO | 磨煤机D一次冷风调节风门 | 40CGB03 | C13S6M07 | 5 | RTB15 | 9 | 10
34 | 40HLB40AN001AO | 2#一次风机转速给定 | 40CGB03 | C13S6M07 | 6 | RTB15 | 11 | 12
35 | 40HLB20AN001AO | 2#送风机转速给定 | 40CGB03 | C13S6M07 | 7 | RTB15 | 13 | 14
36 | 40HNC20AN001AO | 2#引风机转速给定 | 40CGB03 | C13S6M08 | 1 | RTB16 | 1 | 2
37 | 40HFY20FA101AO | 给煤机B给煤率指令 | 40CGB03 | C13S6M08 | 2 | RTB16 | 3 | 4
38 | 40HFY40FA101AO | 给煤机D给煤率指令 | 40CGB03 | C13S6M08 | 3 | RTB16 | 5 | 6
39 | 40HFV21AA101AO | 磨煤机B液压油比例溢流阀阀位指令 | 40CGB03 | C13S6M08 | 4 | RTB16 | 7 | 8
40 | 40HFV41AA101AO | 磨煤机D液压油比例溢流阀阀位指令 | 40CGB03 | C13S6M08 | 5 | RTB16 | 9 | 10
41 | 40ERB20AA101AO | 锅炉燃油回油主管调节阀 | 40CGB03 | C13S6M08 | 6 | RTB16 | 11 | 12

## #1机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 10MAN10AX001AO | 1#中压C25汽轮机一级旁路减压器控制指令 | 10CBA01 | C29S1M09 | 1 | FTB08 | 1 | 2
2 | 10LCA31AA101AO | 1#中压C25汽轮机凝结水再循环流量调节阀控制指令 | 10CBA01 | C29S1M09 | 2 | FTB08 | 3 | 4
3 | 10LCA11AP001AO | 1#中压C25汽轮机1#凝结水泵转速给定 | 10CBA01 | C29S1M09 | 3 | FTB08 | 5 | 6
4 | 10LCA12AP001AO | 1#中压C25汽轮机2#凝结水泵转速给定 | 10CBA01 | C29S1M09 | 4 | FTB08 | 7 | 8
5 | 10MAG51AN001AO | 1#中压C25机组空冷岛1#风机速度指令 | 10CBA01 | C29S2M09 | 1 | FTB09 | 1 | 2
6 | 10MAG51AN002AO | 1#中压C25机组空冷岛2#风机速度指令 | 10CBA01 | C29S2M09 | 2 | FTB09 | 3 | 4
7 | 10MAG51AN003AO | 1#中压C25机组空冷岛3#风机速度指令 | 10CBA01 | C29S2M09 | 3 | FTB09 | 5 | 6
8 | 10MAG52AN001AO | 1#中压C25机组空冷岛4#风机速度指令 | 10CBA01 | C29S2M09 | 4 | FTB09 | 7 | 8
9 | 10MAG52AN002AO | 1#中压C25机组空冷岛5#风机速度指令 | 10CBA01 | C29S2M09 | 5 | FTB09 | 9 | 10
10 | 10MAG52AN003AO | 1#中压C25机组空冷岛6#风机速度指令 | 10CBA01 | C29S2M09 | 6 | FTB09 | 11 | 12
11 | 10LCA43AA101AO | 1#中压C25机组空旁路减温减压器减温水调节门指令 | 10CBA01 | C29S2M09 | 7 | FTB09 | 13 | 14

## #2机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 20MAN10AX001AO | 2#中压C25汽轮机一级旁路减压器控制指令 | 20CBA01 | C30S1M09 | 1 | FTB08 | 1 | 2
2 | 20LCA31AA101AO | 2#中压C25汽轮机凝结水再循环流量调节阀控制指令 | 20CBA01 | C30S1M09 | 2 | FTB08 | 3 | 4
3 | 20LCA11AP001AO | 2#中压C25汽轮机2#凝结水泵转速给定 | 20CBA01 | C30S1M09 | 3 | FTB08 | 5 | 6
4 | 20LCA12AP001AO | 2#中压C25汽轮机2#凝结水泵转速给定 | 20CBA01 | C30S1M09 | 4 | FTB08 | 7 | 8
5 | 20MAG51AN001AO | 2#中压C25机组空冷岛1#风机速度指令 | 20CBA01 | C30S2M09 | 1 | FTB09 | 1 | 2
6 | 20MAG51AN002AO | 2#中压C25机组空冷岛2#风机速度指令 | 20CBA01 | C30S2M09 | 2 | FTB09 | 3 | 4
7 | 20MAG51AN003AO | 2#中压C25机组空冷岛3#风机速度指令 | 20CBA01 | C30S2M09 | 3 | FTB09 | 5 | 6
8 | 20MAG52AN001AO | 2#中压C25机组空冷岛4#风机速度指令 | 20CBA01 | C30S2M09 | 4 | FTB09 | 7 | 8
9 | 20MAG52AN002AO | 2#中压C25机组空冷岛5#风机速度指令 | 20CBA01 | C30S2M09 | 5 | FTB09 | 9 | 10
10 | 20MAG52AN003AO | 2#中压C25机组空冷岛6#风机速度指令 | 20CBA01 | C30S2M09 | 6 | FTB09 | 11 | 12
11 | 20LCA43AA101AO | 2#中压C25机组空旁路减温减压器减温水调节门指令 | 20CBA01 | C30S2M09 | 7 | FTB09 | 13 | 14

## 4机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 40QLJ10AA102AO | 4#次高压C25汽轮机均压箱溢流蒸汽压力调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 1 | RTB10 | 1 | 2
2 | 40MAN10AX001AO | 4#次高压C25汽轮机旁路减温减压器压力调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 2 | RTB10 | 3 | 4
3 | 40LAE12AA101AO | 4#次高压C25汽轮机旁路减温减压器给水调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 3 | RTB10 | 5 | 6
4 | 40LAE11AA101AO | 4#次高压C25汽轮机低低压抽汽减温电动调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 4 | RTB10 | 7 | 8
5 | 40LCA31AA101AO | 4#次高压C25机组凝结水再循环流量调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 5 | RTB10 | 9 | 10
6 | 40MAG51AN001AO | 4#次高压C25机组空冷岛1#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 6 | RTB10 | 11 | 12
7 | 40MAG52AN001AO | 4#次高压C25机组空冷岛3#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 7 | RTB10 | 13 | 14
8 | 40LCA11AP001AO | 4#次高压C25汽轮机1#凝结水泵变频指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 8 | RTB10 | 15 | 16
9 | 40LCA12AP001AO | 4#次高压C25汽轮机2#凝结水泵变频指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 2 | RTB11 | 3 | 4
10 | 40MAG51AN002AO | 4#次高压C25机组空冷岛2#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 4 | RTB11 | 7 | 8
11 | 40MAG52AN002AO | 4#次高压C25机组空冷岛4#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 6 | RTB11 | 11 | 12
12 | 40LCA00AA101AO | 汽轮机凝结水至胜科水站调节阀指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 8 | RTB11 | 15 | 16

## #5机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 50QLJ10AA102AO | 5#次高压C25汽轮机均压箱溢流蒸汽压力调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 1 | RTB10 | 1 | 2
2 | 50MAN10AX001AO | 5#次高压C25汽轮机旁路减温减压器压力调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 2 | RTB10 | 3 | 4
3 | 50LAE12AA101AO | 5#次高压C25汽轮机旁路减温减压器给水调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 3 | RTB10 | 5 | 6
4 | 50LAE11AA101AO | 5#次高压C25汽轮机低低压抽汽减温电动调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 4 | RTB10 | 7 | 8
5 | 50LCA31AA101AO | 5#次高压C25机组凝结水再循环流量调节阀控制指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 5 | RTB10 | 9 | 10
6 | 50MAG51AN001AO | 5#次高压C25机组空冷岛1#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 6 | RTB10 | 11 | 12
7 | 50MAG52AN001AO | 5#次高压C25机组空冷岛3#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 7 | RTB10 | 13 | 14
8 | 50LCA11AP001AO | 5#次高压C25汽轮机1#凝结水泵变频指令 | 40CBA01 | C31S2M10 | 8 | RTB10 | 15 | 16
9 | 50LCA12AP001AO | 5#次高压C25汽轮机2#凝结水泵变频指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 2 | RTB11 | 3 | 4
10 | 50MAG51AN002AO | 5#次高压C25机组空冷岛2#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 4 | RTB11 | 7 | 8
11 | 50MAG52AN002AO | 5#次高压C25机组空冷岛4#风机速度指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 6 | RTB11 | 11 | 12
12 | 50LCA00AA101AO | 汽轮机凝结水至胜科水站调节阀指令 | 40CBA01 | C31S2M11 | 8 | RTB11 | 15 | 16

## 管网
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜 | 卡件位置 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | J0LBA21AA101AO | 6.3一段双减压力调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 1 | RTB07 | 1 | 2
2 | J0LBA21AA102AO | 6.3一段双减温度调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 2 | RTB07 | 3 | 4
3 | J0LBA22AA101AO | 6.3二段双减压力调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 3 | RTB07 | 5 | 6
4 | J0LBA22AA102AO | 6.3二段双减温度调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 4 | RTB07 | 7 | 8
5 | J0LAE61AA101AO | 一段次高压外供蒸汽减温调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 5 | RTB07 | 9 | 10
6 | J0LBA20AA101AO | 二段高压/次高压减温减压器压力调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 6 | RTB07 | 11 | 12
7 | J0LBA20AA102AO | 二高压/次高压减温减压器温度调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 7 | RTB07 | 13 | 14
8 | J0LBB10AA191AO | 次高压蒸汽排空调节阀 | J0CBC53 | C33S2M07 | 8 | RTB07 | 15 | 16
9 | J0LBA30AA101AO | 一段高压/次高压减温减压器压力调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 1 | RTB08 | 1 | 2
10 | J0LBA30AA102AO | 一段高压/次高压减温减压器温度调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 2 | RTB08 | 3 | 4
11 | J0LBA10AA101AO | 高压/中压减温减压器压力调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 3 | RTB08 | 5 | 6
12 | J0LBA10AA102AO | 高压/中压减温减压器温度调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 4 | RTB08 | 7 | 8
13 | J0LBA40AA101AO | 高压/低压减温减压器压力调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 5 | RTB08 | 9 | 10
14 | J0LBA40AA102AO | 高压/低压减温减压器温度调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 6 | RTB08 | 11 | 12
15 | J0LBA50AA101AO | 低压蒸汽管道压力调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 7 | RTB08 | 13 | 14
16 | J0LAE25AA101AO | 二段次高压外供蒸汽减温水调节阀 | J0CBC53 | C33S2M08 | 8 | RTB08 | 15 | 16
17 | Y0QLG21AP001AO | 1#采暖循环水泵频率给定 | J0CBC53 | C33S2M09 | 1 | RTB09 | 1 | 2
18 | Y0QLG22AP001AO | 2#采暖循环水泵频率给定 | J0CBC53 | C33S2M09 | 2 | RTB09 | 3 | 4
19 | Y0QLG23AP001AO | 3#采暖循环水泵频率给定 | J0CBC53 | C33S2M09 | 3 | RTB09 | 5 | 6
20 | Y0QLG71AP001AO | 1#定压水泵频率给定 | J0CBC53 | C33S2M09 | 4 | RTB09 | 7 | 8
21 | Y0QLG72AP001AO | 2#定压水泵频率给定 | J0CBC53 | C33S2M09 | 5 | RTB09 | 9 | 10
22 | Y0QLH11AA101AO | 换热站供水温度调节阀 | J0CBC53 | C33S2M09 | 6 | RTB09 | 11 | 12
23 | J0LBC20AA101AO | 一段中压至低低压减压调节阀 | J0CBC58 | C34S4M07 | 1 | FTB09 | 1 | 2
24 | J0LBC30AA101AO | 二段中压至低低压减压调节阀 | J0CBC58 | C34S4M07 | 2 | FTB09 | 3 | 4
25 | J0LBD10AA101AO | #1除氧器压力调节阀 | J0CBC58 | C34S4M07 | 3 | FTB09 | 5 | 6
26 | J0LBD20AA101AO | #2除氧器压力调节阀 | J0CBC58 | C34S4M07 | 4 | FTB09 | 7 | 8
27 | J0LBD30AA101AO | #3除氧器压力调节阀 | J0CBC58 | C34S4M07 | 5 | FTB09 | 9 | 10
28 | J0LBD40AA101AO | #4除氧器压力调节阀 | J0CBC58 | C34S4M07 | 6 | FTB09 | 11 | 12
29 | J0LAP10AA101AO | #1给水泵液偶勺管 | J0CBC58 | C34S4M07 | 7 | FTB09 | 13 | 14
30 | J0LAP20AA101AO | #2给水泵液偶勺管 | J0CBC58 | C34S4M07 | 8 | FTB09 | 15 | 16
31 | J0LBB30AA101AO | 一段次高压至低低压减温减压器压力调节阀 | J0CBC58 | C34S4M08 | 1 | FTB10 | 1 | 2
32 | J0LBB30AA102AO | 一段次高压至低低压减温减压器温度调节阀 | J0CBC58 | C34S4M08 | 2 | FTB10 | 3 | 4
33 | J0LBB40AA101AO | 二段次高压至低低压减温减压器压力调节阀 | J0CBC58 | C34S4M08 | 3 | FTB10 | 5 | 6
34 | J0LBB40AA102AO | 二段次高压至低低压减温减压器温度调节阀 | J0CBC58 | C34S4M08 | 4 | FTB10 | 7 | 8
35 | J0LCP10AA101AO | #1除氧器液位调节阀调节阀 | J0CBC58 | C34S4M08 | 5 | FTB10 | 9 | 10
36 | J0LCP20AA101AO | #2除氧器液位调节阀调节阀 | J0CBC58 | C34S4M08 | 6 | FTB10 | 11 | 12
37 | J0LCP30AA101AO | #3除氧器液位调节阀调节阀 | J0CBC58 | C34S4M08 | 7 | FTB10 | 13 | 14
38 | J0LCP40AA101AO | #4除氧器液位调节阀调节阀 | J0CBC58 | C34S4M09 | 1 | FTB11 | 1 | 2
39 | J0LCH11AA101AO | A1高压加热器液位调节阀 | J0CBC58 | C34S4M09 | 2 | FTB11 | 3 | 4
40 | J0LCH21AA101AO | B1高压加热器液位调节阀 | J0CBC58 | C34S4M09 | 3 | FTB11 | 5 | 6
41 | J0LCH31AA101AO | C1高压加热器液位调节阀 | J0CBC58 | C34S4M09 | 4 | FTB11 | 7 | 8
42 | J0LCH41AA101AO | A2高压加热器液位调节阀 | J0CBC58 | C34S4M09 | 5 | FTB11 | 9 | 10
43 | J0LCH51AA101AO | B2高压加热器液位调节阀 | J0CBC58 | C34S4M09 | 6 | FTB11 | 11 | 12
44 | J0LCH61AA101AO | C2高压加热器液位调节阀 | J0CBC58 | C34S4M09 | 7 | FTB11 | 13 | 14
45 | J0LFC30AA101AO | #1疏水扩容器液位调节阀 | J0CBC61 | C35S3M10 | 1 | RTB10 | 1 | 2
46 | J0LFC40AA101AO | #2疏水扩容器液位调节阀 | J0CBC61 | C35S3M10 | 2 | RTB10 | 3 | 4
47 | J0DCS50FA101 | 给水泵汽轮机远程控制转速 | J0CBC61 | C35S3M10 | 3 | RTB10 | 5 | 6
48 | J0LAP30AA101AO | #3给水泵液偶勺管 | J0CBC61 | C35S3M10 | 4 | RTB10 | 7 | 8
49 | J0LAP40AA101AO | #4给水泵液偶勺管 | J0CBC61 | C35S3M10 | 5 | RTB10 | 9 | 10