## #1炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 继电器 | 端子排 | 接线端子
1 | C2S3M07_DO15 | 空预器A运行 | 10CBB03 | C2S3M07 | 15 | RRY01 | RTB07 | 29 | 30
2 | C2S2M12_DO01 | 送风机A运行 | 10CBB02 | C2S2M12 | 1 | FRY01 | FTB04 | 1 | 2
3 | C2S2M12_DO03 | 引风机A运行 | 10CBB02 | C2S2M12 | 3 | FRY01 | FTB04 | 5 | 6
4 | C2S2M12_DO05 | 磨煤机A运行 | 10CBB02 | C2S2M12 | 5 | FRY01 | FTB04 | 9 | 10
5 | C2S2M12_DO06 | 给煤机A运行 | 10CBB02 | C2S2M12 | 6 | FRY01 | FTB04 | 11 | 12
6 | C2S2M12_DO07 | 磨煤机C运行 | 10CBB02 | C2S2M12 | 7 | FRY01 | FTB04 | 13 | 14
7 | C2S2M12_DO08 | 给煤机C运行 | 10CBB02 | C2S2M12 | 8 | FRY01 | FTB04 | 15 | 16
8 | C3S7M09_DO15 | 空预器B运行 | 10CBB09 | C3S7M09 | 15 | RRY01 | RTB05 | 29 | 30
9 | C3S4M09_DO01 | 送风机B运行 | 10CBB07 | C3S4M09 | 1 | FRY01 | FTB05 | 1 | 2
10 | C3S4M09_DO03 | 引风机B运行 | 10CBB07 | C3S4M09 | 3 | FRY01 | FTB05 | 5 | 6
11 | C3S4M09_DO05 | 磨煤机B运行 | 10CBB07 | C3S4M09 | 5 | FRY01 | FTB05 | 9 | 10
12 | C3S4M09_DO06 | 给煤机B运行 | 10CBB07 | C3S4M09 | 6 | FRY01 | FTB05 | 11 | 12
13 | C3S4M09_DO07 | 磨煤机D运行 | 10CBB07 | C3S4M09 | 7 | FRY01 | FTB05 | 13 | 14
14 | C3S4M09_DO08 | 给煤机D运行 | 10CBB07 | C3S4M09 | 8 | FRY01 | FTB05 | 15 | 16
15 | C4S3M08_DO11 | 密封风机A运行 | 10CBB12 | C4S3M08 | 11 | RRY01 | RTB01 | 21 | 22
16 | C4S3M09_DO14 | 密封风机B运行 | 10CBB12 | C4S3M09 | 14 | RRY02 | RTB02 | 27 | 28
17 | 10EKG10AA002VO1 | 1#炉燃气入口切断阀开指令1 | 燃气掺烧 | C4S7M08CH3 | 3 | RTB08 | RTB08 | 5 | 6
18 | 10EKG10AA005VO1 | 1#炉燃气调压前切断阀开指令1 | 燃气掺烧 | C4S7M08CH4 | 4 | RTB08 | RTB08 | 7 | 8
19 | 10EKG10AA006VO1 | 1#炉10EKG10PZ002放散管前切断阀开指令1 | 燃气掺烧 | C4S7M08CH6 | 6 | RTB08 | RTB08 | 11 | 12
20 | 10EKG10AA007VO1 | 1#炉10EKG10PZ002放散管后切断阀开指令1 | 燃气掺烧 | C4S7M08CH7 | 7 | RTB08 | RTB08 | 13 | 14
21 | 10EKG10AA008VO1 | 1#炉10EKG10PZ001放散管前切断阀开指令1 | 燃气掺烧 | C4S7M08CH9 | 9 | RTB08 | RTB08 | 17 | 18
22 | 10EKG10AA009VO1 | 1#炉10EKG10PZ001放散管后切断阀开指令1 | 燃气掺烧 | C4S7M08CH9 | 10 | RTB08 | RTB08 | 19 | 20

## #2炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 继电器 | 端子排 | 接线端子
1 | C6S3M07_DO15 | 空预器A运行 | 20CBB03 | C6S3M07 | 15 | RRY01 | RTB07 | 29 | 30
2 | C6S2M12_DO01 | 送风机A运行 | 20CBB02 | C6S2M12 | 1 | FRY01 | FTB04 | 1 | 2
3 | C6S2M12_DO03 | 引风机A运行 | 20CBB02 | C6S2M12 | 3 | FRY01 | FTB04 | 5 | 6
4 | C6S2M12_DO05 | 磨煤机A运行 | 20CBB02 | C6S2M12 | 5 | FRY01 | FTB04 | 9 | 10
5 | C6S2M12_DO06 | 给煤机A运行 | 20CBB02 | C6S2M12 | 6 | FRY01 | FTB04 | 11 | 12
6 | C6S2M12_DO07 | 磨煤机C运行 | 20CBB02 | C6S2M12 | 7 | FRY01 | FTB04 | 13 | 14
7 | C6S2M12_DO08 | 给煤机C运行 | 20CBB02 | C6S2M12 | 8 | FRY01 | FTB04 | 15 | 16
8 | C7S7M09_DO15 | 空预器B运行 | 20CBB09 | C7S7M09 | 15 | RRY01 | RTB05 | 29 | 30
9 | C7S4M09_DO01 | 送风机B运行 | 20CBB07 | C7S4M09 | 1 | FRY01 | FTB05 | 1 | 2
10 | C7S4M09_DO03 | 引风机B运行 | 20CBB07 | C7S4M09 | 3 | FRY01 | FTB05 | 5 | 6
11 | C7S4M09_DO05 | 磨煤机B运行 | 20CBB07 | C7S4M09 | 5 | FRY01 | FTB05 | 9 | 10
12 | C7S4M09_DO06 | 给煤机B运行 | 20CBB07 | C7S4M09 | 6 | FRY01 | FTB05 | 11 | 12
13 | C7S4M09_DO07 | 磨煤机D运行 | 20CBB07 | C7S4M09 | 7 | FRY01 | FTB05 | 13 | 14
14 | C7S4M09_DO08 | 给煤机D运行 | 20CBB07 | C7S4M09 | 8 | FRY01 | FTB05 | 15 | 16
15 | C8S3M10_DO16 | 密封风机A运行 | 20CBB12 | C8S3M10 | 16 | RRY03 | RTB03 | 31 | 32
16 | C8S3M11_DO16 | 密封风机B运行 | 20CBB12 | C8S3M11 | 16 | RRY04 | RTB04 | 31 | 32
17 | 20EKG10AA002 | 2#炉燃气管道气动阀 | 燃气掺烧 | C8S7M04 | 3 | RD004 | RD004 | 5 | 6
18 | 20EKG10AA006 | #4角燃气进口一次门 | 燃气掺烧 | C8S7M04 | 6 | RD004 | RD004 | 11 | 12
19 | 20EKG10AA007 | #4角燃气进口二次门 | 燃气掺烧 | C8S7M04 | 7 | RD004 | RD004 | 13 | 14
20 | 20EKG10AA008 | #2角燃气进口二次门 | 燃气掺烧 | C8S7M04 | 9 | RD004 | RD004 | 17 | 18
21 | 20EKG10AA009 | #2角燃气进口一次门 | 燃气掺烧 | C8S7M04 | 10 | RD004 | RD004 | 19 | 20

## #3炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 继电器 | 端子排 | 接线端子
1 | C10S3M07_DO16 | 空预器A运行 | 30CBB03 | C10S3M07 | 15 | RRY01 | RTB07 | 29 | 30
2 | C10S2M12_DO01 | 送风机A运行 | 30CBB02 | C10S2M12 | 1 | FRY01 | FTB04 | 1 | 2
3 | C10S2M12_DO03 | 引风机A运行 | 30CBB02 | C10S2M12 | 3 | FRY01 | FTB04 | 5 | 6
4 | C10S2M12_DO05 | 磨煤机A运行 | 30CBB02 | C10S2M12 | 5 | FRY01 | FTB04 | 9 | 10
5 | C10S2M12_DO06 | 给煤机A运行 | 30CBB02 | C10S2M12 | 6 | FRY01 | FTB04 | 11 | 12
6 | C10S2M12_DO07 | 磨煤机C运行 | 30CBB02 | C10S2M12 | 7 | FRY01 | FTB04 | 13 | 14
7 | C10S2M12_DO08 | 给煤机C运行 | 30CBB02 | C10S2M12 | 8 | FRY01 | FTB04 | 15 | 16
8 | C11S7M09_DO15 | 空预器B运行 | 30CBB09 | C11S7M09 | 15 | RRY01 | RTB05 | 29 | 30
9 | C11S4M09_DO01 | 送风机B运行 | 30CBB07 | C11S4M09 | 1 | FRY01 | FTB05 | 1 | 2
10 | C11S4M09_DO03 | 引风机B运行 | 30CBB07 | C11S4M09 | 3 | FRY01 | FTB05 | 5 | 6
11 | C11S4M09_DO05 | 磨煤机B运行 | 30CBB07 | C11S4M09 | 5 | FRY01 | FTB05 | 9 | 10
12 | C11S4M09_DO06 | 给煤机B运行 | 30CBB07 | C11S4M09 | 6 | FRY01 | FTB05 | 11 | 12
13 | C11S4M09_DO07 | 磨煤机D运行 | 30CBB07 | C11S4M09 | 7 | FRY01 | FTB05 | 13 | 14
14 | C11S4M09_DO08 | 给煤机D运行 | 30CBB07 | C11S4M09 | 8 | FRY01 | FTB05 | 15 | 16
15 | C12S3M08_DO11 | 密封风机A运行 | 30CBB12 | C12S3M08 | 11 | RRY01 | RTB01 | 21 | 22
16 | C12S3M09_DO14 | 密封风机B运行 | 30CBB12 | C12S3M09 | 14 | RRY02 | RTB02 | 27 | 28
17 | 30EKG10AA002.IO.Cmd | #3炉燃气管道气动阀指令 | 燃气柜 | C12S7M06 | 1 |  | RTB06 | 1 | 2
18 | 30EKG10AA006.IO.Cmd | #2角燃气进口一次门指令 | 燃气柜 | C12S7M06 | 2 |  | RTB06 | 3 | 4
19 | 30EKG10AA007.IO.Cmd | #2角燃气进口二次门指令 | 燃气柜 | C12S7M06 | 3 |  | RTB06 | 5 | 6
20 | 30EKG10AA008.IO.Cmd | #4角燃气进口一次门指令 | 燃气柜 | C12S7M06 | 4 |  | RTB06 | 7 | 8
21 | 30EKG10AA009.IO.Cmd | #4角燃气进口二次门指令 | 燃气柜 | C12S7M06 | 5 |  | RTB06 | 9 | 10

## #4炉
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 继电器 | 端子排 | 接线端子
1 | C14S3M07_DO16 | 空预器A运行 | 40CBB03 | C14S3M07 | 15 | RRY01 | RTB07 | 29 | 30
2 | C14S2M12_DO01 | 送风机A运行 | 40CBB02 | C14S2M12 | 1 | FRY01 | FTB04 | 1 | 2
3 | C14S2M12_DO03 | 引风机A运行 | 40CBB02 | C14S2M12 | 3 | FRY01 | FTB04 | 5 | 6
4 | C14S2M12_DO05 | 磨煤机A运行 | 40CBB02 | C14S2M12 | 5 | FRY01 | FTB04 | 9 | 10
5 | C14S2M12_DO06 | 给煤机A运行 | 40CBB02 | C14S2M12 | 6 | FRY01 | FTB04 | 11 | 12
6 | C14S2M12_DO07 | 磨煤机C运行 | 40CBB02 | C14S2M12 | 7 | FRY01 | FTB04 | 13 | 14
7 | C14S2M12_DO08 | 给煤机C运行 | 40CBB02 | C14S2M12 | 8 | FRY01 | FTB04 | 15 | 16
8 | C15S7M09_DO15 | 空器B运行 | 40CBB09 | C15S7M09 | 15 | RRY01 | RTB05 | 29 | 30
9 | C15S4M09_DO1 | 送风机B运行 | 40CBB07 | C15S4M09 | 1 | FRY01 | FTB05 | 1 | 2
10 | C15S4M09_DO3 | 引风机B运行 | 40CBB07 | C15S4M09 | 3 | FRY01 | FTB05 | 5 | 6
11 | C15S4M09_DO5 | 磨煤机B运行 | 40CBB07 | C15S4M09 | 5 | FRY01 | FTB05 | 9 | 10
12 | C15S4M09_DO6 | 给煤机B运行 | 40CBB07 | C15S4M09 | 6 | FRY01 | FTB05 | 11 | 12
13 | C15S4M09_DO7 | 磨煤机D运行 | 40CBB07 | C15S4M09 | 7 | FRY01 | FTB05 | 13 | 14
14 | C15S4M09_DO8 | 给煤机D运行 | 40CBB07 | C15S4M09 | 8 | FRY01 | FTB05 | 15 | 16
15 | C16S3M08_DO11 | 密封风机A运行 | 40CBB12 | C16S3M10 | 16 | RRY03 | RTB03 | 31 | 32
16 | C16S3M09_DO14 | 密封风机B运行 | 40CBB12 | C16S3M11 | 16 | RRY04 | RTB04 | 31 | 32

## #1机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 继电器 | 端子排 | 接线端子
1 | 10MAL77AA010VC | 1#中压C25汽轮机抽汽管道疏水阀关指令 | 10CBA02 | C29S3M06 | 5 | RRY01 | RTB06 | 9 | 10
2 | 10LCA11AP001MD | 1#中压C25汽轮机1#凝结水泵停止指令 | 10CBA02 | C29S3M07 | 11 | RRY02 | RTB07 | 21 | 22
3 | 10LCA12AP001MD | 1#中压C25汽轮机2#凝结水泵停止指令 | 10CBA02 | C29S3M07 | 13 | RRY02 | RTB07 | 25 | 26

## #2机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 继电器 | 端子排 | 接线端子
1 | 20MAL77AA010VO | 2#中压C25汽轮机抽汽管道疏水阀开指令 | 20CBA02 | C30S3M06 | 6 | RRY01 | RTB06 | 11 | 12
2 | 20LCA11AP001MD | 2#中压C25汽轮机2#凝结水泵停止指令 | 20CBA02 | C30S3M07 | 11 | RRY02 | RTB07 | 21 | 22
3 | 20LCA12AP001MD | 2#中压C25汽轮机2#凝结水泵停止指令 | 20CBA02 | C30S3M07 | 13 | RRY02 | RTB07 | 25 | 26

## #3机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 继电器 | 端子排 | 接线端子
1 | 30MAW77AA008VO | 3#B15汽轮机入口蒸汽疏水阀1开指令 | 30CBA02 | C36S1M08 | 1 | RRY02 | RTB08 | 1 | 2
2 | 30MAW77AA009VO | 3#B15汽轮机入口蒸汽疏水阀2开指令 | 30CBA02 | C36S1M08 | 3 | RRY02 | RTB08 | 5 | 6
3 | 30MAW77AA010VO | 3#B15汽轮机出口蒸汽疏水阀1开指令 | 30CBA02 | C36S1M08 | 5 | RRY02 | RTB08 | 9 | 10
4 | 30MAW77AA011VO | 3#B15汽轮机出口蒸汽疏水阀2开指令 | 30CBA02 | C36S1M08 | 7 | RRY02 | RTB08 | 13 | 14

## 4机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 40LCA11AP001MS | 1#凝结水泵启动指令 | 40CBA02 | C31S3M09 | 7 | RTB09 | 13 | 14
2 | 40LCA12AP001MS | 2#凝结水泵启动指令 | 40CBA02 | C31S3M09 | 9 | RTB09 | 17 | 18

## #5机
序号 | KKS码 | 设备名称 | 机柜号 | 卡件号 | 通道 | 端子排 | 接线端子
1 | 50LCA11AP001MD | 1#凝结水泵停止指令 | 50CBA02 | C32S3M09 | 8 | RTB09 | 15 | 16
2 | 50LCA12AP001MD | 2#凝结水泵停止指令 | 50CBA02 | C32S3M09 | 10 | RTB09 | 19 | 20